문서번호	총무과-4712
결재일자	2018.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
김승환		황차호	05/03 代황차호
협 조

SeMA창고 우기대비 시설보수 계획보고

2018. 5.

시립미술관

총무과

SeMA창고 시설보완 검토보고

SeMa창고의 외벽(기초) 및 지붕 노후로 인한 우수 유입을 차단하기 위하여 시설보수하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설개요

□ SeMA창고

○ 소 재 지 : 은평구 통일로 684 서울혁신파크 5동

○ 연 면 적 : 466㎡ (전시장)

○ 건축년도 : 1962년

○ 구    조 : 조적식 /  지상 1층

Ⅱ		검토내용

□ 우수 유입

❍ SeMA창고 시설 노후로 인한 우수 유입

벽면 및 기초부위 우수 유입	처마 끝단 유입부

Ⅲ		시행계획

□ 조치방안

❍ 처마연결부 방수포 도포 및 코킹작업

❍ 벽면 시멘트 액체 외방수 및 기초 부위 콘크리트 타설

□ 행정사항

❍ 기   간 : 2018. 5. 9 ~ 2018. 5. 16

❍ 소요예산 : 5,400천원

- 벽면 시공 : 3,700천원/ 가스켓시공 : 1,700천원

❍ 추진방법 : 각 전문업체를 지정하여 보수

❍ 지출방법 : 보수 완료후 일상경비 지출

❍ 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관유지보수,

시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.끝.