안전점검표(응암제1동 제3투표구)

점검일시 : 2018.5.2.

1. 점검대상

대 상 명	은평등기소(1층.별관)			전화번호	382-7534
소 재 지	백련산로 178	대표자	서울지방법원장	건물구조	3층, 1,578.00㎡

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 소방시설 사용상 장애여부	○ 투표소내 소방시설 사용상 장애여부 발견치 못함	○ 소방시설 적정 유지 토록 지도함
② 피난.방화시설 폐쇄 및 장애물 설치여부	○ 장애물 시설 특이사항 발견치 못함	○ 피난통로상에 장애물 적치 엄금토록 지도함
③ 화기취급시설	○ 특이사항 없음	○ 화기취급시 안전수칙 준수하여 사용토록 지도함
④ 소방활동상 장애여부	○ 특이사항 없음	○ 투표소 당일 투표소내 소화기 집중 배치토록 권고함
⑤ 기타	○ 녹번119안전센터에서 1km 거리에 위치하고 있으며 소방차량 부서 및 활동 원활함	○관계자에게 화재예방 및 유사시 화재위치 신속히 유도 할 수 있도록 지도함

2. 점검결과

3. 소방안전교육 인원: 1명

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	유춘식		이현희		05/03 송장권
협조