투표소 소방안전점검 세부조사표(동명아동복지센터)-5투표소

1. 조사대상

대 상 명	동명아동복지센터(1층, 실내놀이터)			전화번호	********
소 재 지	**********	대표자	동명원이사장	주 용 도	노유자시설
건물구조	양식 철근 콘크리트 4/1층 중 1층 326㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자업무 철저토록 지도 및 소화기 사용법 교육함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요 시)	소화기등 설치·유지 관리됨
⑤피난시설(필요 시)	유사시 대피로 유도 철저 토록 지도함

2. 조사사항

결재	조사일		조사자		담당자		진압1팀장		센터장
	2018. 5. 2.		소방위 서영태 소방사 백승진		서영태		천만필		05/03 代천만필
협조

이곳에 본문을 입력하세요