『119 비상구 지킴이』결과 보고서(*******)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김승종	김선기	05/03 박주경

2018. 5. 3.(목)

***	*******		****	*************
***	***	****	*************		***	*****
*****	***************************************

119 비상구 지킴이 활동결과
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	폐쇄 및 잠금행위 없음 비상구 개방됨
비상구 훼손 행위	비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 없음
비상구 변경 행위	변경행위 없음
특이사항	특이사항없음
피난기구 (피난기구 종류, 파괴기구 비치 여부)	피난기구 해당없음 (비상구 복도로 연결됨)
통유리 (통유리여부, 파괴기구 비치 여부)	해당없음
기 타	비상구 안내문 배부 및 비상구 관리 철저토록 관계자에게 지도함.

확인자   계급  소방경   성  명 : 김정수

소방위   성  명 : 김승종

의소대   성 명 : 조현숙, 안혜정