소방특별조사 조치명령대상 점검 확인서 (로얄리빙텔)
문서번호	예방과-8598	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			안수한	이해영	전결 05/03 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	******	*********	*****
*********	************	**********	*************
	**********************
*******		********	**********

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
경보설비	○ 고시원복도 누름스위치 보호판 탈락	4.27	완비

붙임  1.시정조치완료 사진(로얄리빙텔) 1부.

2.소방특별 조치명령서 1부.  끝.

확인일자:  ****.4.30

**************************************************안 수 한

**************************************************** 황 재 훈