투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신[별내선(8호선연장) 1공구 건설공사,암사동 245-2]

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원하오며 건축과-9651호(2018.4.18)와 관련입니다.

2. 위 호로 협의 요청한 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 건축허가 신청(강동구 암사동 245-2)의 도시철도(저촉) 관련 지장유무에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 협의의견 : 정거장과의 이격거리가 3.5m로 정거장 구간 굴착시 지하수 유출에 따른 신축건물 지반침하가 우려되므로, 신축건물 지반보강 및 침하량 검토가 필요함.

다. 현황

위 치	용 도	건축주	건축규모	연면적(㎡)
*************	**************	***	지상2층	231.75

붙임 : 1. 위치도 1부

2. 지질조사 보고서 1부

3. 검토보고서 1부

4. 관련공문 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	강창묵		신교통1과장	위성환		도시철도사업부장	05/04 박동룡
협조자	주무관	신익현		주무관	왕태현
시행	도시철도사업부-4320	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동96) 프리미어플레이스빌딩 서울시 도시기반시설본부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7178	/전송	02-772-7304	/	gang0211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)