투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	‘18년 상반기 정기점검 결과 통보

1. 2018년 시설물 안전 및 유지관리계획(시설과-870호. ‘18. 2. 24)과 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 위탁 관리중인 기린나라에 대하여 『시설물의 안전 및 유지관리    에 관한 특별법 제7조 및 동법시행령 제18조』에 의거 상반기 정기점검 결과를 통    보하오니

3. 지적사항을 시정하신 후 결과를 ’18. 5. 15일까지 제출(사진첨부)하여  주시기      바랍니다.

☐ 점검결과

연번	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
1	- 2층 외부창호 안전사고 위험	내부에 안전난간 설치
2	3층 엘리베이터 탑승장 외부창호 안전사고 위험	내부에 안전난간 설치
3	1층 부출입구 출입문 작동 불량	보수
4	3층 미끄럼 놀이기구 하부 가연성 비품 적치	가연성 비품 제거
5	승강기 정기검사 기간 경과	승강기 정기검사 실시 요함
6	2층 캠핑 소꿉놀이 시설 전기콘센트 노출	노출부분 배관 및 벽면등에 콘센트 고정
7	2층 민들레홀 소화기 위치 불량	소화기 정위치 배치
8	지하 피난구 앞 장애물 적치	장애물 제거

.  끝.

	서울대공원장
수신자	총무과장,(주)우강그린 귀중
★주무관	이강호		시설과장	05/04 오임석
협조자
시행	시설과-2644	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7412	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개