		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005594876	고객접수번호	0962018032634
수용가명	***	민원신청일	2018년 05월 03일
수용가주소	*******************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19920112	기물번호	*********78
현장방문일시	10시 50분	현장출동자	임준영
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 교체 수리

끝.

주무관							배미애				현장민원팀장					고재창					현장민원과장					05/04 변재홍
협조자
시행			현장민원과-9579										(						)		접수												(						)
우	03636					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도																/
전화		02-3146-2402							/전송			02-3146-3470					/	bma8846@seoul.go.kr													/	부분공개(6)