＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	대흥제2구역 상수관 부설공사(1차-변경) 시공계획 변경요청 회신

1. 귀 조합에서 우리 사업소와 협의하여 시행중인“대흥제2구역 상수관부설공사(1차)’의 시공계획 변경 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

2. 대흥제2구역 사업시행인가 조건인 “급수협의 조건”에 의거 첨부 도면과 같이 귀 조합에서 아래 사항 유념하시어 자체 시공토록 하시고, “상수관 이설공사 승인조건”을 준수하여 별도 공사 시공계획서를 제출하고, 공사에 따른 시민불편 최소화 및 안전사고예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 부설 공사는 감리 및 직원 입회하에 관부설에 따른 급수불편이 최소화 될 수 있도록  주택가 인접지역임을 감안하여 주간에 공사 시행

나. 관부설 공사에 따른 “상수도 원인자부담금(2건)” 공사 전 납부

다. 관부설 완료 후 통수 전 충분한 퇴수작업으로 수질 민원 최소화

첨부 : 1. 상수관 부설 배관 도면 1부.

2. 원인자부담금 고지서(별도 송부 : 2부) 1부.

3. 사업시행인가 급수협의조건(사본) 및 상수관부설공사 승인조건(사본) 1부. 끝

	서부수도사업소장
수신자	대흥제2구역 주택재개발정비사업 조합장 귀하(04202 서울특별시 마포구 마포대로24길 5 4층(공덕자이상가2동) (아현동)),도경종합건설(주) 대표 이중모 귀하(03978 서울특별시 마포구 월드컵북로12길 13 (성산동))
★주무관	김두수		주무관	이승영		급수운영과장	05/04 이병운
협조자
시행	급수운영과-8246	(	2018.5.4.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과(3층) (홍제동)	/
전화	3146-3667	/전송	3146-3689	/	dusu@seoul.go.kr	/	비공개