문서번호	주거정비과-6401
결재일자	2018.5.4.
공개여부	대시민공개

주무관	재정비사업2담당	주거정비과장	도시환경국장
신창호	강우균	代곽춘호	전결 05/04 유인욱
협 조
	재정비사업1담당			곽춘호
	재개발1담당			최연우
	재개발2담당			최병욱
	재건축담당			장수진

- 지구대·파출소·조합 합동 -

정비구역 내 공가 점검결과 보고

2018.05.

도시환경국

주거정비과

- 지구대·파출소·조합 합동 -

정비구역 내 공가 점검결과 보고

우리구 관내 정비구역 내 공가에 대하여 지구대·파출소 및 조합(추진위원회)과 합동으로 점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공가점검 개요

□ 점검기간: 2018.04.16.(수) ∼ 2018.04.27.(금)

□ 점검대상: 13개 정비구역 내 공가 370동

□ 점검방법: 구청·지구대(파출소)·조합(추진위원회) 합동 점검

Ⅱ		주요 점검내용

□ 출입구 폐쇄 및 시건장치 적정 여부

□ 건축물의 구조적 위험 여부

□ 담장,축대 등 부대시설의 안전성 여부

□ 단전, 단수, 가스차단 여부

□ 노숙인 출입 여부

□ 쓰레기 적치 등 주변환경 저해요인 발생 여부 등

Ⅲ		점 검 결 과

□ 구역 수 및 공가 수 변경

○ 기존 13개 구역 370동 ⇒ 변경 13개 구역 372동

○ 공가 수 변경 사유

- 공가 신규발생: 2개 구역 2건 (길음역세권구역 1, 성북2구역 1)

□ 점검 적출사항

구 역 명	공 가 수			세부 적출사항
	점검 전	점검 후		계	수도, 전기, 가스 미확인	폐가구 방치	개구부 미폐쇄	노숙인 출입	쓰레기 적치	화재 발생 등 위험 요인	담장, 축대 등 붕괴 위험	부속물 낙하 우려	건축물 붕괴 우려
계	370	372	(증 2)	84	27	6	18	0	18	1	12	11	8
길음5구역	1	1		1
길음역세권	27	28	(증 1)	1					1
동선2구역	1	1		1		1
동소문2구역	7	7		-
성북2구역	27	28	(증 1)	1			3				4
신길음구역	108	108		-					1	1
신월곡1구역	61	61		1	21				1
안암2구역	1	1		-
장위10구역	2	2		-
장위3구역	78	78		1		1	2		9		1		1
장위6구역	1	1		48
정릉7구역	1	1		-		1			1
정릉골구역	25	25		-	6	3	13		5		7	11	7

Ⅳ		점검결과 조치

□ 위험요소가 있는 건물은 위험요소 제거 및 위험요인 해소시까지 수시로 안전점검과 순찰 실시 및 건물주(관리자)에게 안전조치토록 안내

□ 개구부 미폐쇄, 시건장치 불량 등 경미한 사항은 조합에서 조치 내지는 건물주에게 조치토록 통보

□ 적치된 쓰레기는 조합과 해당 동 둥에 조치토록 통보

첨부  1. 정비구역 내 공가 점검표 1부.

2. 공가점검 사진대지 1부.  끝.