	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018. 4월 중 비상소화장치 점검 결과 보고(난곡)

1. 재난관리과-300(2018.1.12.)호『2018년 소방용수 분야 업무추진 기본계획 알림』와 관련입니다.

2. 난곡 119안전센터 4월 중 비상소화장치 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 비소 124호 등 37개소(임시철거 2개소 제외)

나. 점검기간 : 2018. 4. 1. ~ 4. 30.

다. 중점 점검 사항

- 비상소화장치함 손·망실여부

- 함내 청소 및 비품정리

- 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 등

라. 점검결과 : 비소 124호 등 37개소 이상없음

붙임  4월 중 비상소화장치 점검 결과 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	김대홍		진압1팀장	표기승		119안전센터장	05/05 권형구
협조자
시행	난곡119안전센터-1891	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-839-3119	/		/	부분공개(6)