문서번호	시설과-2685
결재일자	2018.5.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	05/05 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.4.16~5.5)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.4.16 ~ 5.5.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 4.16 ~ 5.5.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
4.16	대공원	동물원 거점사 에너지절전 홍보
	순찰
4.17	대공원	동물복지1과/열대조류관 문어발 콘센트 사용금지 및 에너지 절전 홍보
	순찰
4.18	대공원	특이점없음
	순찰
4.30	대공원	관리부/동물부 복도 및 식당/체력단련실 전등 수시 ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
5.2	대공원	경비초소 / 동물병원사무실 에너지절전 홍보
	순찰
5,5	대공원	관리부/동물부 복도 및 각 사무실 에너지 절전 홍보 및 전등 수시 ON~OFF(10:00~17:00)
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.