문서번호	기전과-1989
결재일자	2018.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	05/08 임태수
협조

동작지하차도외 2개소 시설물 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

남부도로사업소

(기 전 과)

동작지하차도외 2개소 시설물 정비 계획

동작지하차도외 2개소 집수정 및 기계실을 점검하고, 보수가 필요한 부분에 대하여 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

１		점 검 내 용

○ 점검일시 : 2018. 4. 16(월)

○ 점검대상 : 동작, 여의교, 사평지하차도 집수정 및 출입문

○ 점 검 자 : 공업7급 김현태외 2명(지하차도 근무자)

○ 점검내용

- 안전발판 부식 상태

- 집수정, 기계실 출입용 사다리 고정 상태

- 집수정 스크린 상태

２		점 검 결 과

○ 집수정으로 출입하는 사다리 길이가 짧음 – 동작, 사평

○ 집수정내 안전발판이 스틸 제질로 되어 있어 부식이 심하고, 통행 및        부유물 제거에 어려움이 있으며, 근무자의 부상 위험이 있음 - 동작

○ 기계실 출입시 출입문 실린더 2개 중 1개 고장으로 출입문 고정이	불안정하고, 손잡이가 없어 출입하는데 불편함 - 여의교

○ 집수정 스크린 상태는 전반적으로 양호암 – 동작, 여의교, 사평

３		정 비 계 획

○ 건    명 : 동작지하차도외 2개소 시설물 정비

○ 정비내용

- 스틸 제질에 아연도금한 안전발판으로 교체 - 동작

- 사다리 추가 설치 – 동작, 사평

- 기계실 출입문 실린더 교체 및 손잡이 설치 - 여의교

○ 정비방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제25조 제1항 제5호 나목

○ 계약상대자

- 상    호 : ********   *********

- 주    소 : ***************

○ 소요예산 : ************ – 부가가치세 포함

○ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

４		향 후 계 획

○ 2018. 5.	안전발판 제작설치 용역 의뢰 - 관리단속과

○ 2018. 5. ~6.	안전발판 제작 및 설치

첨부 : 1. 설계내역서 1부.

2. 시설물 점검사진 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.