문서번호	시설관리과-9909
결재일자	2018.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
휴가		이준호	05/08 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

*****************

2018. 05.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터************ 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : ***************

□ 건 축 주 :****

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/******************

- 용  도 : 단독주택(근생1)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-11501(2018. 05. 02.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : **************************

□ 신청지표고 : H=14.5m

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 :********************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능

□ 구경산출                   ********************************

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
단독 주택	220.81㎡	가정용 독립계량기 : 25㎜ × 1개 영업용 독립계량기: 15㎜ × 1개	1~4층: 순직결

□ 조치의견

□ *************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 4층까지 순직결급수공급방식으로 가능하므로 급수가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.