		서부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(불광동 281-171)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003197234	고객접수번호	0962018032969
수용가명	***	민원신청일	2018년 05월 07일
수용가주소	**************************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19820215	기물번호	*********34
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	이진영
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	맨홀소음	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	순찰반이 출동하여 맨홀소음 방지를 위한 고무바킹 설치를 완료하였음

끝.

주무관							이진영				주무관					권영안					시설관리과장					05/08 김홍준
협조자
시행			시설관리과-9966										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)