	강서소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	시스템 에어컨 고장발생 보고(개화)

1. “2017년도 소방재난 업무가이드 소방행정편「물품 관리」”와 관련입니다.

2. 개화119안전센터에서 사용 및 관리 중인 시스템 에어컨 고장내역을 다음과 같이 보고합니다.

○ 고장발생 내역

물 품 명	고 장 내 용	고장 일시	비 고
청사내 시스템 에어컨	- 노후로 인한 배관 누수 - 냉매유량 조절밸브 및 팬모터 고장	2018.05.08.

끝.

	개화119안전센터장
담당자	최병내		2팀장	代육심규		119안전센터장	05/08 강광억
협조자
시행	개화119안전센터-1976	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8 개화119안전센터 (개화동)	/
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/	beongnae@seoul.go.kr	/	대시민공개