물품매입(소모품·비품)요구서

★주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장			아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (자전거정책과 : 2133-2767)
김영수		한정환	05/08 代황선아
협 조	계약2팀장
	이태영

건 명 :			조달구매요청(무인교통감시장치,CCTV등구성품)												시 행		자전거정책과-4714			(								)
조직	교통사업특별회계	정책사업		자전거정책과	단위사업	자전거이용활성화및교통환경개선	세부사업	자전거시설확충및관리	편성목	자전거도로안전시설확충			통계목	시설비	접 수					(								)
															수신자		재무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격		단위명칭			수 량	소요경비 추 정 액				용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
																		유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
합 계												150,000,010
2275 4583		무인교통 감시장치				DP-3100M		조			1	15,972,000				우수조달 품목
2313 2439		보안용 카메라				DMH-5230 SIR 13.37mm CMOS		대			5	21,855,000				3자단가 옵션품목
2247 5670		금속 기둥				DW-P108, 8000*267*8mmCCTV용		본			6	35,046,000				3자단가 옵션품목
2285 4364		금속 기둥				SDT-YPA-03,76*135* 3000mm암대		EA			6	1,686,000				3자단가 옵션품목
2276 5080		네트워크 스위치				SFC400HP 8port솔텍		대			6	5,466,000				3자단가 옵션품목
2257 0052		안내 전광판				LDP180,420 *2660*120mm		대			6	19,800,000				3자단가 옵션품목
2191 0553		서지 흡수기				SL200-PW 40KA전원용		개			6	1,176,000				3자단가 옵션품목
2274 6200		서지 흡수기				SL300-L8 -LAN,160KA통신용		개			6	990,000				3자단가 옵션품목
2045 7891		누전 차단기				32GRhb 2P30AF 분전반형		개			6	222,000				3자단가 옵션품목
2312 4412		금속상자				LP-400 600*500 *300mm		EA			6	7,560,000				3자단가 옵션품목

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
2293 7517	카메라 브라킷	CN/TR-UP08-A-IN기둥용	개	6	948,000	3자단가 옵션품목
2252 3684	브래킷	Lacalpanel bracket	개	6	1,680,000	3자단가 옵션품목
2276 4771	전원 공급장치	NetGuard- GPRO방송전원공급	대	6	6,882,000	3자단가 옵션품목
2248 1453	컴퓨터 서버	DWS-1100 IntelCore i7 2600K (3.4GHZ)	대	1	16,220,000	3자단가 옵션품목
2206 5473	안내판	CCTV설치 안내(대)	개	12	2,590,680	3지단가 중소경쟁
2206 7178	접지봉	14mm*1m 리드단자부	개	12	436,200	3지단가 중소기업
2068 3699	난연접지용비닐절연전선	F-GV 16mm	M	48	164,640	3지단가 중소기업
2206 7194	UTP 케이블	CAT.4P 5E/CM	M	48	131,520	3지단가 중소기업
2206 7190	난연전력케이블	F-CV 3C*2.5mm	M	96	441,600	3지단가 중소기업
2206 6408	토공사 터파기	인력보통(0~1m)	㎥	45	546,750	3지단가 중소기업
2206 6409	토공사 되메우기	보통 토사	㎥	17	101,490	3지단가 중소기업
2206 6410	토공사 잔토처리	0~1m	㎥	28	340,200	3지단가 중소기업
2206 6415	철근콘크리트공사	합판거푸집4회	㎡	39	653,250	3지단가 중소기업
2206 6416	철근콘크리트공사	콘크리트인력비빔B배합철근	㎥	28	6,670,440	3지단가 중소기업
2206 6419	정보통신공사	선로시험	식	6	206,940	3지단가 중소기업
2206 6420	정보통신공사	송수신호영상레벨	식	6	749,100	3지단가 중소기업
2206 6421	정보통신공사	정보통신 종합시험	식	6	658,560	3지단가 중소기업
위 물품을 5 월 일까지 납품( )하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
계					149,194,370
조달수수료(0.54%)			식	1	805,640
품의: NO34(18.05.08)
위 물품을 5 월 일까지 납품( )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	자전거정책과장

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.