	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 5월 중 소방용수시설분야 업무조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 市.재난대응과–163(2018.1.3.)호 『2018년 소방용수 업무 관련 기본계획 알림』

다. 재난대관리과-104(2018.1.4.)호 『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

2. 세곡119안전센터 5월 중 정기 소방용수시설조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 221개소

총 계	소화전
	지상식	지하식
221개소	88개소	133개소

나. 조사기간: 2018. 5. 1. ~ 5. 31.

다. 점검담당자: 붙임 참조

라. 중점사항

〇 소화전·급수탑 출수여부 및 소화전 전실 붕괴여부

〇 소화전 및 제수변실 주변 지반침하 여부 및 보수사항

〇 인근지리 및 교통사항, 의료기관 등의 위치․현황 파악

〇 소화전 보수사항 및 소화전 주변, 대형화재취약대상 지리숙달훈련 등 병행

3. 행정사항

가. 조사 일정은 출동, 훈련, 기타 점검 및 휴가 등의 상황을 고려하여 탄력적으로 실시하며,

나. 조사 중 안전사고, 불필요한 민원 발생하지 않도록 안전책임자(선임자) 책임하에 사전교육 철저

다. 소방용수별 담당자 부재시(교육 및 장기휴가 등)는 해당 조에서 조사하는 것을 원칙으로 하고 조사 후 근무일지 및 119소방행정정보시스템 입력 철저

붙임 1. 2018년 소방용수현황(세곡). 1부.

2. 소방용수시설 조사 일정표(세곡) 1부.  끝.

담당자	허남영		진압2팀장	김광수		119안전센터장	05/09 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-269	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서 현장대응단	/
전화	02-567-0119	/전송	02-556-2119	/		/	부분공개(6)