문서번호	서울특별시공무원수련원-3204
결재일자	2018.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재	곽재덕	05/09 김양소

2018년 상반기 특정관리대상시설(제3종시설물) 점검계획

2018. 05.

서울특별시 공무원수련원

2018년도 특정관리대상시설 조사(상반기 안전점검)계획

특정관리대상 시설의 제3종시설물로 이관 지정 절차 중이나 현재 지정전임으로 우리원 특정관리대상시설에 대하여 2018 상반기 정기안전점검 계획을 수립 재난예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 근  거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

- 특정관리대상시설등의 지정․관리 및 정비

○ □재난 및 안전관리기본법 시행령□ 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ 시설안전과-5415(2018.4.10.)‘제3종시설물 지정·관리계획’ 통보 및 추진 알림

※ 요  지 : ‘18.1.18. 시설물안전법 개정에 따라 기존 재난안전법으로 관리하던 특정관리 대상 시설을 제3종 시설물로 지정·관리하는 절차 진행 중으로 지정전까지는 안전관리 공백을 없애기 위해 종전 특정관리대상시설 안전관리방법 준용 안전관리 실시

□ 개   요

○ 조사기간(상반기) : 2018. 05.10 ~ 05.15

※하반기: ‘18년 10월 추진예정

○ 점검대상

특정관리대상시설 중 중점관리시설(B급) : 공무원수련원 건축물

※ 공무원수련원 현황[공공청사]

- 위    치 : 강원도 속초시 노학동 721-3

- 규    모 : 건축물 지상8층, 지하2층(연면적 : 7,243.95㎡)

- 구    조 : 철근콘크리트 라멘조

- 용    도 : 교육연구시설(교육원), 객실(80실) 및 부대시설

○ 주요업무내용

· 안전점검 및 재난위험시설 해소 계획 수립·시행(정기, 수시점검 실시)

· 보수·보강 및 사용제한·금지 등 안전조치, 안내표지판 설치, 고시

· 국가재난관리업무포탈(NDMS) 시설정보 입력·관리

□ 점검반 구성

○ 시설관리부서(기관)별 부서장(과장급 이상)이 점검 총괄

○ 건축·토목·전기·기계·가스 등 해당직렬 공무원으로 구성 점검반 구성

분 야 별	소 속	점검반
		직급	성명	직급	성명
총 괄	공무원수련원	원장	김 양 소	시설팀장	곽재덕
건축․토목	공무원수련원	시설7급	고 명 재	시설7급	김 오 기
전기․소방	공무원수련원	전기운영6급	최 승 문	기계운영6급	최 은 규
가스․기계	공무원수련원	기계운영6급	최 은 규	전기운영6급	최 승 문

□ 점검방법 및 중점점검사항

○ 지속적이고 체계적인 사전점검을 통해 선제적 예방관리

○ 기존 특정관리대상시설 안전관리 등급 등 변동사항 파악

○「특정관리대상시설 안전등급 평가 매뉴얼」에 따라 건축, 토목, 전기, 가스, 기계, 소방 등 분야별로 점검

○ 안전상에 문제가 있는 손상·결함사항 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

○ 시설물 ․ 건축물 등 구조체의 안전성 여부

- 균열, 누수, 철근노출, 침하 등

○ 전기 ․ 가스 ․ 기계, 소방시설의 안전성 여부

- 시설불량, 정기점검 및 안전관리인력 확보 여부 등

※ 시설분야별 점검표 참조 : 붙임 1

□ 점검결과조치

○ 안전조치

- 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 재난발생을 방지하기 위한 사용제한･ 금지 등 응급조치(재난법 30조 ~ 31조 적용)

- 공공시설 : 기정예산이나 재난관리기금 또는 예비비 등을 활용하여 긴급 보수･보강 조치

- 위험요인이 완전히 해소될 때까지 지속적인 정기, 수시 안전점검 실시

○ 국가재난관리시스템(NDMS) 조사 결과 입력

□ 추진 일정

○ 특정관리대상시설 이관 및 강조사항 알림(서울시) : ‘18. 1. 17

○ 제3종시설물 지정·관리계획’ 통보 및 추진 알림(서울시) : ‘18. 4. 10

○ 점검결과 기존 재난관리업무포탈(NDMS)에 입력  : ‘18. 5월중

○ 특정관리대상시설에서 제3종시설물 지정추진(서울시)  :  ‘18.  6

붙임  분야별점검양식(3부) 각각1부. 끝.