		서부수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 통보 (역촌동 2-35)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962018032652
처리일자	2018년 05월 08일 11 시 00 분
공사장소	***********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/05/03		검사일	2018/05/08		검사자	***
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	********		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							박새롬				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					05/09 김홍준
협조자
시행			시설관리과-10120										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3695							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)