문서번호	시설보수과-1464
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
정용재		05/09 代최태석
협 조

교량 ·고가 하부 점용시설 안전점검

결과 보고

( 영동대교북단고가 등 9개소 도로시설물 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

성동도로사업소

(시설보수과)

교량 ·고가 하부 점용시설 안전점검 결과 보고

［ 영동대교북단고가 등 9개소 도로시설물］

교량 및 고가 하부에서 발생될 수 있는 각종 사고를 미연에 방지하고자 시행한『교량·고가 하부 점용시설 안전점검』결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

도로시설물(교량 ·고가) 하부공간 전수조사 및 안전점검 추진계획 알림

(교량안전과-7306, 2018.04.26.)

도로시설물(교량 ·고가) 하부공간 전수조사 및 안전점검 시행계획

(시설보수과-1387, 2018.05.02.)

Ⅱ		시 설 현 황

시설현황

(단위:개소)

구 분	합 계	일반교량	고가	비고
계	9	5	4
1종	-	-	-
2종	1	-	1
법정외	8	5	3

점검자 및 점검 시설

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	정용재(정) 이경수(부)	9	1종	-
			2종	영동대교북단고가
			법정외	고산자교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 뚝섬고가, 행당고가, 금호고가

Ⅲ		점 검 개 요

점검대상 : 교량 및 고가 9개 도로시설물

점검기간 : 2018. 05. 03.(목) ~ 2018. 05. 09.(수)

점검방법 : 시설물 담당자(정,부) 2인 1조 점검 시행

지적사항 : 없음

점용현황 : 뚝섬고가 하부 임시사무실 및 자재창고 활용

Ⅳ		조 치 계 획

도로시설물 순찰 · 점검 시에 하부 공간에 대한 지속적인 점검을 통해 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

뚝섬고가 하부에 설치된 성동구청 청소행정과의 임시휴게실, 토목과의 공사자재 창고 등 공공의 필요에 의해 점용하고 있는 사항은 해당 구청에 대체부지 확보 등 대책을 수립하도록 협조요청하며, 이전되기 전까지 안전하게 관리될 수 있도록 협조요청코자 함.

붙임   1. 시설물별 하부공간 점용 현황 1부.

2. 교량 · 고가 하부 점용시설 점검 보고서 1부.

3. 교량 · 고가 하부 점용시설 현황 관리카드 1부.  끝.