문서번호	현장대응단-3728
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘2팀장	현장대응단장
김준식	경봉규	05/09 신윤환
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 059
발생일시		2018. 04. 24.(화) 01:15경 (완진 01:25)
발생장소		광진구 자양로21길 14 (자양동 767-7)
발생대상		유동빌라 203호
피해 내역	인명	없음 (인명구조 1명, 대피유도 5명)
	재산	451천원 (부동산 289천 원, 동산 162천 원)
화재원인		전기적 요인 (접촉불량에 의한 단락)
발화개요		유동빌라 203호 분전반에서 전기적 요인의 화재가 발생하여 옆집 거주자와 자체진화를 시도하였으나, 실패하여 119에 신고한 상황으로 분전반 일부 및 전기 배선이 소실된 화재임.
※ 참고사항

광 진 소 방 서 장