고압가스 수불부(05.08)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/09 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					13,310						10,073
05.01		611	547	1,158	12,152		0	0	259	259	9,814
05.02	5,400	651	551	1,202	16,350		0	0	255	255	9,559
05.03		641	742	1,383	14,967		0	0	266	266	9,293
05.04	5,400	558	790	1,348	19,019		0	0	277	277	9,016
05.05		542	625	1,167	17,852		0	0	278	278	8,738
05.06		560	430	990	16,862		0	0	238	238	8,500
05.07		741	815	1,556	15,306		0	0	266	266	8,234
05.08	5,400	616	583	1,199	19,507		0	0	268	268	7,966
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
05.22
05.23
05.24
05.25
05.26
05.27
05.28
05.29
05.30
05.31
합계	16,200	4,920	5,083	10,003		0	0	0	2,107	2,107

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,000			33,020
05.01		374	1,185	1,559	25,441		1,391	31,629
05.02		432	1,540	1,972	23,469		1,320	30,309
05.03		488	1,825	2,313	21,156		1,277	29,032
05.04		423	1,464	1,887	19,269		1,334	27,698
05.05		313	1,007	1,320	17,949		1,349	26,349
05.06		313	755	1,068	16,881		1,100	25,249
05.07		314	1,208	1,522	15,359		1,300	23,949
05.08	19,000	318	1,173	1,491	32,868	19,000	1,318	41,631
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
05.22
05.23
05.24
05.25
05.26
05.27
05.28
05.29
05.30
05.31
합계	019,000	2,975	10,157	13,132		19,000	10,389