서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지상식소화전) 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-163(2018.1.3.)호  『2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획 알림』

나. 재난관리과-357(2018.1.18.)호  『2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획』

다. 재난관리과-370(2018.1.18.)호  『2018년 소방용수 업무관련 기본계획 알림(서대문소방서)』

2. 위와 관련 홍은119안전센터 관리 운용 중인 소방용수시설의 고장발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

〇 고장발생 내역

용수번호	용수구분	위치	발생일	고장내역	비고
*****	지상식	*********** **********	2018. 5. 9	지상식소화전 일부파손 (하부기울어짐)	사용불가

붙 임  고장소방용수 위치도 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	이재원		담당자	주헌보		센터장	05/09 유욱종
협조자
시행	홍은119안전센터-1960	(		)	접수		(		)
우	03698	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)394-0571	/		/	부분공개(6)