＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배수지 청소현장 점검결과 통보(독산배수지 등 3개소)

『2018년 배수지 청소 추진계획』에 따라 실시한 배수지 청소현장 점검결과를 아래와 같이 알려드리니 미흡사항에 대하여 즉시 조치하시고, 그 결과를 2018. 6. 8.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2018. 4. 26. ~ 5. 3.

나. 점검결과

배수지명	점검일자	미흡사항	조치사항
독 산 #1 (남부)	4. 26.	집수정 안전난간 미시공	안전난간 시공
상도3 #2 (남부)	5. 3.	이상없음	-
대현산 #1-1 (동부)	5. 3.	이상없음	-

※ 조치기간이 다소 필요한 경우 “조치결과 보고서”에 조치(예정)기한 명시 제출

붙임 1. 배수지 청소현장 점검결과 보고 1부.

2. 조치결과 보고서식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	유준영		시설관리과장	전결 05/09 代성기옥
협조자
시행	시설관리과-4001	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1540	/전송	3146-1529	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개