문서번호	시설과-1003
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
최종성		송복식	05/09 진병규
협 조

「2018년 상반기」

소공원 시설공사 하자조사 결과보고

2018. 05

동부공원녹지사업소

(시설과)

「2018년 상반기」

소공원 시설공사 하자조사 결과보고

「2018년 상반기 소공원 시설공사 하자조사」관련 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사기간 : 2018. 4. 23 ~ 2018. 4. 27

❍ 조 사 자 : 공원조성팀장, 사업담당자

❍ 조사대상 공사 목록

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비 고
1	2016년 보라매공원 시설물 정비공사 관급자재 <금속재울타리>	‘16.09.29 ~'16.11.14	금속재울타리 34경간	*****	‘16.11.21 ~‘18.11.20
2	2016년 보라매공원 시설물 정비공사	‘16.10.14 ~'16.12.12	연못전망대 교체, 와우산계단 교체	*******	‘16.12.19 ~‘18.12.18
3	보라매공원 신축건물 주변 조경 공사	’16.11.7 ~’16.11.13	식재공사	*******	’16.11.16 ~’18.11.18
4	보라매공원 에어파트 조류접근방지시설 설치공사	‘16.11.29 ~‘16.12.5	스파이트니들 255.6m 버드와이어 32.2m	***	‘16.12.7 ~‘17.12.6
5	보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사	‘17.03.23 ~'17.05.06	장파고라 1, 평파고라 1, 테이블 9, 평의자 16, 게시판형보관함 3	*****	‘17.5.18 ~‘19.5.17
6	걷고 누리고 싶은 와우산 만들기 주민참여 사업	‘17.5.24 ~‘17.7.14	와우산 정비공사	*******	‘17.7.21 ~‘19.7.20
7	보라매공원 배드민턴장 시설개선 사업	‘17.9.13 ~‘17.11.11	노후 배드민턴장 시설개선	*********	‘17.11.16 ~‘19.11.15
8	보라매공원 변전실 뒤 환경친화형 차폐시설 설치공사	‘17.09.19 ~‘17.10.13	분리수거함 1개소, 사철나무70주, 화살나무20주	******	‘17.10.19 ~‘19.10.18
9	보라매공원 에어파크 항공기 정비공사	‘17.10.10 ~‘17.11.03	항공기(f-86f,t-37c) 도색	******	‘17.11.14 ~‘18.11.13
10	보라매공원 어린이놀이터 정비공사	‘17.11.22 ~‘17.12.16	포장, 휴게시설 설치, 식재 등	*******	‘17.12.28 ~‘19.12.27
11	보라매공원 다목적운동장 휴게시설 설치공사	‘17.11.29 ~‘17.12.18	파고라지붕, 포장 평파고라, 등의장 등	********	‘17.12.28 ~‘19.12.27
12	보라매공원 다목적운동장 노후 운동시설 개선공사	‘18.2.20 ~‘18.3.16	체력단련코스 시설 교체	*********	‘18.3.26 ~‘20.3.25

Ⅱ		하자조사 결과

❍ 하자발생사항 : 해당 없음. 끝.