투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	신성엔지니어링 대표이사 귀하
(경유)
제목	『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』추진 관련 설계도서 보완 요청

1.『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』추진과 관련입니다.

2. 본선1구간(시점부 기존선 접속부) 통신BOX 이설 관련 아래사항에 대하여 보완 요청하오니 공사의 시급성을 감안 조속히 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 보완 요청내용

- 본선 시점부 KT 통신BOX 이설에 따른 기존 환기구 재설치 방안 <설계 누락>

- 본선 시점부 구조물 설치에 따른 통신BOX 이설구간 보완 방안

(별도 통신구 설치 없이 본선 B1층 공간을 통신구로 활용토록 계획되었으나 서울교통공사 및 KT로부터 구조물 분리 또는 유지관리 주체 구분 등 요청).

첨부 : 통신BOX 이설 계획도 1 부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조규양		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	전결 05/09 이도헌
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-5495	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부	/
전화	02-772-7243	/전송	02-772-7306	/	jgyygj@seoul.go.kr	/	대시민공개