	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	언론보도(아파트) 관련 긴급 불시 안전점검 계획

1. MBC 저녁8시뉴스(2018.4.16.) 「허울뿐인 ‘안전 대진단’ ...첫 단추부터 잘못 끼워」    언론보도 관련입니다.

2. 관내 공동주택(아파트)의 수신기 및 펌프 전원 차단에 대한 언론보도가 있어 유사    사례의 재발을 방지를 위한 관계자 교육 및 「긴급 불시 안전점검」 아래와 같이    실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 5. 14(월) ~ 2018. 5. 25(금)

나. 대  상 : 11개소

	점검대상선정기준
① 사용승인일 25년이상 노후아파트(9개소) ② 지하층이 주차장으로 사용되지 않는 아파트(2개소)

다. 조사반 : 소방특별조사요원 3개조 6명

라. 중점 조사사항

○ 불시 안전점검을 통한 피난·방화시설 유지관리

○ 소방시설(수신반, 펌프) 임의 차단 및 폐쇄 행위 집중 단속

○ 비상구 안전 및 소방시설 전원차단(정지포함) 행위 단속 등

붙임  1. 공동주택(아파트) 긴급 불시 안전점검 대상 및 점검조 1부.

2. 소방안전점검표 1부.

3. 화재예방 등 안내문 4부.

4. 언론보도사항 1부.  끝.

★담당자	유형숙		검사지도팀장	이해영		예방과장	전결 05/10 임한선
협조자
시행	예방과-9034	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 신수동 100-5 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3494	/전송	02-717-1190	/	firelove119@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)