길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8478

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	05/10 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	5/3(목)	5/4(금)	5/5(토)	5/6(일)	5/7(월)	5/8(화)	5/9(수)	계
2017년	99,347	94,502	97,272	96,049	101,655	98,220	96,769	683,814
2018년	97,946	95,649	96,899	91,043	104,209	99,272	99,473	684,491
증 ․ 감	-1,401	1,147	-373	-5,006	2,554	1,052	2,704	677

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.26.~5.2.)	금주 공급량(㎥) (5.3.~5.9.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
692,817	684,491	-8,326	-1.20

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~5.9.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~5.9.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
11,756,900	12,520,722	763,822	6.50

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.