	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방 협의 회신****************

1. 동작구청 도시개발과-2127(2018.3.30.)호 “****** 주택재개발정비사업 사업시행변경인가 신청에 따른 협의”와 관련입니다.

2. 위와 관련 다음 대상에 대한 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토한 바, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제1항 및 같은법 시행령 제15조의 규정에 적합하여 다음과 같이 허가 동의합니다.

가. 건 축 주: ***

나. 건물위치: **********************

다. 건축규모: *****************************

**********************************************9,790.4863㎡

라. 용    도: 공동주택

마. 허가내용: 신 축

3. 협조사항

가. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제14조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 완공검사를 받은 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

나. 방화구획 등 방화관련시설은 제 법규(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법)에 적합하게 시공하여 유사시에 대비할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 상기 건축물이 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재 협의하여 소방안전에 만전을 기 할수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

라. 건축 입면도 및 창호도에 외장재(단열재+마감재)를 준불연 이상의 성능인증을 받은제품이 사용되도록 확인해주시기 바랍니다.

마. 유사시 원활한 소방용수 공급으로 대형화재를 방지하고자 건축공사장 소방설비 중 “상수도소화용수설비”를 최우선 설치토록 관계자에게 적극 안내해 주시기 바랍니다.

-> 설치시기 : 건축공사장 상수도 사용과 동시에 사용 가능토록 설치

붙임  1. 건축허가 동의 여부 통보서 1부.

2. 건축공사장 소방용수(상수도 소화용수설비) 확보방안 1부.

3. 위험물 검토의견서 1부.  끝.

	동작소방서장
수신자	동작구청장(도시개발과장),이호영 귀하(06934 서울특별시 동작구 등용로4길 78 (노량진동))
담당자	서시인		예방팀장	이윤정		예방과장	05/10 박주경
협조자	담당자	현중수
시행	예방과-6258	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 16길 55 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/	darker21s@seoul.go.kr	/	부분공개(6)