문서번호	시설관리과-13382
결재일자	2018.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
유형근		김상웅	05/10 허준행
협조
	★주무관		윤석한

단수작업 계획서

(안국동1,가회동 35-4,계동 49-3번지 주변 일대)

2018.05.

단 수 작 업 계 획 서

1.  노후 밸브 교체 정비공사 관련입니다.

2.  상기 대호와 관련한 노후밸브교체 정비공사 시행을 위해 단수계획을 보고합니다.

2018. 05. 10

공 사 명	2018년 종로 성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사
단수일시	2018.5.11.(금) (23:00 ~ 06:00), 2018.5.14.(월) (09:00~12:00), (13:00~17:00)
공사위치	종로구 안국동1 , 가회동 35-4, 계동 49-3
공사개요	D=80~100mm 노후밸브 교체 3개소
공사사유	노후밸브 교체 정비
단수지역	종로구 안국동 1번지, 가회동 35-4, 계동 49-3 주변 일대
단수세대	30~50세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 윤석한 김석기	송원헌
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

보고자 : 지방시설 7급  유형근(인)