“보이는 소화기”는 안전의 첫걸음입니다”
	구로소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2018년 하절기 대비 ‘보이는 소화기’ 자체 정비·점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-6023(2018.3.9.)호“2018년「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 알림”

나.  수궁119안전센터-1853(2018.4.30.)호“2018년「보이는 소화기」자체 정비·점검 계획”

2. 위 와 관련 우리119안전센터 관내 비치된 “보이는 소화기” 자체 정비·점검 결과를

붙임과 같이 보고합니다.

가. 정비 기간 : 2018. 5. 1. ~ 10.(10일간)

나. 정비 대상 : 21개소 42개(오류1동 10개소, 오류2동 11개소)

다. 정비 내용

1) 현장 확인을 통한 ‘보이는 소화기 관리카드’수정 및 재정비

2) 비치된 소화기 압력 체크 등 사용 및 적정여부 확인

3) 보이는 소화기 상시관리자 합동 점검 확인

4) 보이는 소화기 불량 및 파손된 케이스 정비

5) 장기간 외부보관에 따른 소화기 및 케이스 먼지제거 세척 등

첨부 1. 보이는 소화기 비치 현황 1부.

2. 보이는 소화기 관리카드 1부(별도송부).

3. 보이는 소화기 상시 관리자 지정 현황 1부.

4. 보이는 소화기 정비·점검 사진 1부.   끝.

	수궁119안전센터장
담당자	오한철		2팀장	김문수		센터장	05/10 김원영
협조자
시행	수궁119안전센터-2017	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2613-0119	/전송	02-2613-0119	/		/	대시민공개