문서번호	공원운영과-5438
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원운영팀장	공원운영과장
정해교		김태순	05/11 오철선
협조

게임장 화장실 배수관 막힘 세면대 누수 및 변기교체

2018. 5.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

게임장 화장실 배수관 막힘 세면대누수 및 변기교체

보라매공원 게임장 화장실 배수구 막힘 세면대 배관 누수 변기파손으로 인하여 이용시민의 불편이 발생하여 이를 정비하여 공원 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 정비대상

구 분	화장실	문제점	비 고
보라매공원	게임장 화장실	1.배수배관 막힘 (역류) 2.세면대 배수관 누수 3.좌변기 파손

□ 점검현황

○ 점 검 일 : 2018. 5. 10

○ 점검업체 : *****

□ 점검결과 및 정비계획

○ 점검결과(문제점)

- 배수구 막힘으로 물청소 곤란 순환펌프 작동시 역류

- 남자화장실 세면대 배관 누수

- 여자화장실 좌변기 1개소 파손

○ 조치계획

- 전문 업체에 의뢰하여 정비 예정

□ 현장 사진

세면대 배수구 막힘		세면대배관누수	좌변기 파손

□ 행정사항

○ 집행방법 : 일상경비

○ 필요예산 : 4,664,000원(부가세 포함)

○ 예산과목: 공원녹지관리수준향상,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소공원녹지관리수준향상,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소 산하공원유지관리비, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1.산출기초조사서

2.견적서및타견적서 각 1부. 끝.