소방특별조사 세부조사표 - 동서울농협

검사일시 : ********************

1. 조사대상

대 상 명	*동서울농협 *********			****	임기만 02-433-9121
소 재 지	*망우로290	***	임기만	*****	업무시설
건물구조	*****************************			*******	안창범

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	***소방안전관리자 선임여부 및 업무수행 사항 확인한 바 특이사항 없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	*******
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	*******
④ 소방시설(필요 시)	***투표소내 소화기등 소방시설 적정 관리됨
⑤ 피난시설(필요 시)	***투표소 주출입구 피난구(통로)적정 유지됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 전기가스 정기 검사토록 지도함

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	장준영		김대식		05/11 代김대식
협조