문서번호	급수운영과-11159
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		김남구	05/11 김정수
협조

재개발 재건축 점검 보고서

(2018년 상반기)

2018.05

강서수도사업소

양천구, 구로구관내 유수율 취약지역인 재개발, 재건축 구역을 점검하여 누수 적출 및 예방하여 유수율 증대에 기여하기 위함.

□ 재개발, 재건축 점검 현황

○ 재개발, 재건축 정비구역 : 6개소( 양천구 : 6건 )

연번	구분	사 업 명	주 소	현 황	수전내역
					계	폐전	미폐전
1	재개발	************	************	착공(터파기 공사중)	1,997	1,997	-
2	재개발	************	************	사업시행인가	72	-	72
3	재개발	************	*****************	착공(터퍼기 공사중)	815	814	1
4	재개발	************	*****************	관리처분인가 (미이주)	155	-	155
5	재건축	*********	************	사업시행인가	44	-	44
6	재건축	*********	***********	골조공사중(공정:95%)	137	137	-

○ 자체점검대상 : 사업시행인가(2건), 관리처분인가(1건), 착공현장(3건)

□ 점검결과

○ 사업시행인가 점검 :

- ******************* :

사업시행인가 단계로써 현재는 이주민이 없음

○ 관리처분인가(이주중) 점검 :

- ******* : 이주 및 철거중 누수 및 조례위반 사항 없음.

○ 착공현장 점검 :

-******** : 관리처분인가(이주중)

- ******* : 관리처분인가(이주민이 없음)

- ******** : 골조 공사중(공정율 : 95%)

□ 향후 계획

관리처분인가(1건), 착공(3건) 분기별  재개발, 재건축 현장점검

따로붙임 : 재개발 재건축 점검보고서 각1부. 끝.