문서번호	시설관리과-10355
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성열		代권영안	05/11 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

***************

2018. 05.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ********** 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : *********

□ 건 축 주 : ********

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/******************

- 용  도 : 제1종근생(소매정), 제2종근생(사무소), 단독주택(다중주택)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-11998(2018. 05. 09.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 영등포아리수정수센터*******************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : ******************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능

□ 구경산출                   *******************************

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
제1종근린생활시설 (소매점)	******	영업용 독립계량기 : 15㎜ × 1개	1~5층: 순직결
제2종근린생활시설 (사무실)	******	영업용 독립계량기 : 15㎜ × 1개
다중주택	*******	가정용 독립계량기 : 20㎜ × 1개

□ 조치의견

□ ***************건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 1층부터 5층까지 순직결급수공급방식으로 가능함. 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.  끝.