사찰 현장 방문 컨설팅 결과(법화사)

검사일시 : 2018.5.3.(목)

1. 확인대상

대 상 명	***			전화번호	***********
소 재 지	**************	대표자	***	주 용 도	사찰
건물구조	철근콘크리트조,지하1층/지상2층,연면적 427.58㎡			소방안전관리자

2. 기본 확인사항                                    교육인원:   2명

확인구분	주요 확인결과	조치사항(현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 내부 기초소방시설 관리 등	∘ 피난설비 등 확인한바 특이사항 없으며 유지관리 철저토록 컨설팅함
화기취급 및 방화관리 상태	∘ 화기 취급시 안전관리 취급 및 안전관리업무 철저, 관내순찰철저토록 교양함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 컨설팅	∘ 소방차량 진입에 특이사항 없음. 석가탄신일 전후 차량진입에 장애없도록 관리 컨설팅함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행에 관한 컨설팅	∘ 특이사항 없음 관계자에게 석가탄신일 관련 촛불등으로 인한 화재 발생치 않토록 특별관리 컨설팅.

결재	구급팀장		예방과장
	강성수		05/14 임한선
협조	조애정