문서번호	생산관리과-5332
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		한희선	05/14 유성종
협조

- 정수슬러지 재활용 기술개발 관련 -

사업 추진 사항 보고

2018. 5.

서울시 상수도사업본부

(생 산 부)

- 정수슬러지 재활용 기술개발 관련 -

사업 추진 사항 보고

정수슬러지 재활용기술개발 관련 사업 추진사항을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		사업개요

목    표 : 정수슬러지 친환경 재활용기술 개발을 통한 처리비 절감

사업기간 : ’11. 8. ~ 업체 기술개발 진행에 따라 지속 추진

민간공모를 통하여 정수슬러지 재활용기술 개발 업체 선정

연번	기 업 명	주 소	사업분야
1	㈜청우에코건설	서초구 양재1동 138	투수성 포장재 및 점토벽돌
2	㈜넥스트윜	금천구 가산동 371	조습성 건축마감 및 내장재

Ⅱ		그동안 사업추진내용

기술 개발 참여업체 선정 : ’11.5

참여업체 실증플랜트 운영 : '11. 12 ~ '13. 3

운영관리 및 최종기술선정 학술용역 시행 (서울연구원) : '12. 5 ~ ’13. 12.31

업체별 시제품에 대한 평가 (한국화학융합시험연구원외) : '12. 11 ~ '13. 3

- 도로포장재, 건축마감타일 (KS기준에 적합하며, 인체 유해성으로부터 안전)

재활용 기술개발 관련 발명 공동특허3건 서울시 직무발명 승계 : ’13. 3.

서울시 보도블럭 엑스포 참가(정수슬러지 50% 포함 투수블록) : ’13년, 14년

정수슬러지 재활용 포장 시범시공: '14.9 ~ ’14. 11

- 정수센터 3개소 고도정수시설 부지에 시범시공

구 분	계	강북정수센터	암사정수센터	구의정수센터
시공내용	10,019㎡	투수흙콘크리트690㎡	투수블록 1,530㎡	투수블록 6,729㎡
시공시기	’14.19~14.11	2014. 9	2014. 10	2014. 11
예산절감액	159,563천원	15,118천원	26,445천원	118,000천원

종합 재활용업 허가 획득 및 공장 건설 : ’15. 6 ~ 현재 추진중

- 넥스트윅(경기도 여주) :  공장 및 설비 도입을 위한 준비중 (자금부족으로 지연)

- 청우에코건설(용인) : 공장 준공완료 현재 종합재활용허가 획득 직전 (18.5월예정)

Ⅲ		향후계획

청우건설  암사정수센터 정수슬러지 처리 경쟁 입찰참여 : ’18. 6월

- ’18.6월 발주예정인 암사정수센터 공개경쟁 입찰에 청우건설 참여 가능

정수슬러지를 생산재료로 재활용 추진 : ’19. 1월. 끝.

-  조달청 조달등록 및 GR인증이 선행되면 서울시와 공동특허를 기반으로 제작된 보도 블록 등의 건축재료를 서울시 25개 구청 등의 공사 반영 검토