소방특별조사 세부조사표(2) - 면목2동주민센터(3층 문화관람실)

검사일시 : 2012.5.2. 10:00～11:30

조사자 소방위 김현철, 소방사 한상훈

1. 조사대상

*****	*******************			****	***********
*****	************	***	***	*****	****
****	********************			*******	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	적정 수행함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 없음 중앙 냉난방
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	감지기 2개소 설치됨 소화기 4대 비치됨
⑤ 피난시설(필요 시)	실내 주출입구 활용 피난

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정하게 수검함

결재	★담당자		1팀장		센터장
	김현철		마준표		05/14 조민호
협조