투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	시설과장
(경유)
제목	식물원 전시온실 위험시설 철거 및 기반시설 개선 설계 요청

1. 조경과-2385(2018.4.26.)호 관련입니다.

2. 식물원의 안전하고 쾌적한 관람환경 조성을 위해 전시온실 내 위험시설 철거 및 기반시설 개선 설계를 아래와 같이 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 식물원 전시온실 위험시설 철거 및 기반시설 개선 설계 요청

나. 내    용

∘ 전시온실 위험시설 철거

- 철거대상 : 부식된 철판, 고무가스켓, 노후된 스크린 시설물, 고장난 전등, 깨진 유리, 기타 낙하 위험물 등

- 소요예산 : 22,000천원

∘ 온실 기반시설 개선 설계

- 설계내용 : 온실 창호 및 마감공사, 복합환경제어 설비, 바닥 포장,
온실 난방공사 등

- 소요예산 : 103,000천원

다. 총 소요예산 : 금125,000,000원(금일억이천오백만원)

∘ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 식물원 및 동물사 조경관리, 시설비

붙임  식물원 온실정비를 위한 기술자문 결과보고 1부.  끝.

	조경과장
★주무관	김효준		조경과장	05/14 강인호
협조자
시행	조경과-2763	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7560	/전송	02-500-7993	/	aro08@seoul.go.kr	/	대시민공개