문서번호	기전설비과-1170
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		김남수	05/14 최진석
협 조

시공계획서 및 안전관리계획서 검토보고

『ʼ2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

2018. 5.

한강사업본부

(기전설비과)

시공계획서 및 안전관리계획서 검토보고

『2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

우리본부에서 시행중인 「2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수   공사」의 감독기관(서울시설공단)이 제출한 시공계획서 및 안전관리계획서   검토결과를 보고드림

□ 관련근거

서울시설공단 공사감독3처-3335( ̓̕18. 4. 24) : 시공계획서(품질시험계획    포함) 및 안전관리계획서 도서 제출̕

□ 공사개요

공 사 명 : ́́2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사

공사대상 : 광나루수영장 외 6개소

▻ 수영장(5개소) : 광나루, 뚝섬, 잠실, 잠원, 여의도

▻ 물놀이장(2개소) : 난지, 양화

공사기간 : 18. 4. 9 ～ 9. 30

공사주요내용

▻ 여과기 분해조립, 세척 및 시운전 : 수영장 및 물놀이장 7개소 45대

▻ 여과판 교체 : 6,572개 중 81개 교체(17년도 파손분)

▻ 여과포  교체 : 6,360개중 1,080개

▻  기타 : MCC 및 PLC 판넬 교체 등

도 급 비 : 금608,064천원(금육억팔맥만육만사천원)

도 급 자 : ㈜블루원건설 대표이사 문효성

감독기관 : 서울시설공단 공사감독 3처

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원             수영장 유지관리, 시설비(100-401-01)

□ 보고자 의견

시공계획서 및 안전관리계획서 숭인요청 사항을 검토한 결과 시공계획상 각공종 및 안전관리계획에 따른 위험성 평가 등 공사진행 및 내역이 현장여건에 맞게 적절하게 수립되었기에 승인 하고자 함.

□ 향후계획

’18. 6. 15 : 보수공사 완료

’18. 6. 22 ~ 8.20 : 수영장 운영(예정)

’18. 9. 30 : 준공

따로붙임 : 1. 시공계획서 및 안전관리계획서 숭인요청서 1부.

2. 시공계획서 1부.

3. 안전관리계획서 1부.   끝.