소방특별조사 세부조사표(2) - 면남초등학교(1층 제1과학실)

검사일시 : 2018.5.14. 14:00～15:00

조사자 소방장 지정현  소방장 오재탁

1. 조사대상

*****	******************			****	***********
*****	**********	***	***	*****	******
****	********************			*******	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	적정 수행함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이 위험성 발견치 못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 등 적정관리됨
⑤ 피난시설(필요 시)	실내 전후 출입구 활용 가능함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정하게 수검함

결재	담당자		3팀장		센터장
	오재탁		한천수		05/14 조민호
협조