문서번호	기전과-2105
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		代김용문	05/14 박기범
협조

2018년 풍수해대비

기전시설 점검결과 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

남부도로사업소

(기  전  과)

2018년 풍수해대비 기전시설 점검결과 보고(2차)

2018년도 풍수해대비 지하차도 기전시설물에 대하여 작동상태 등 수방대비에 만전을 기하고자 2차 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.
		ㅊㅊ
	ㅊ

▢ 추진근거

○ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 지하차도 기전설비의 정상 작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

○ 2018년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 (하천관리과-1824, 2018. 2. 2.)

○ 2018년 지하차도 풍수해대비 노후 배수설비 교체 및 점검계획 통보(도로시설과-2197, 2018. 2. 26.)

▢ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 4. 10 ~ 2018. 4. 30

❍ 점검대상 : 터널(6개소), 지하차도(10개소), 가로등

❍ 점 검 자 : 자체점검

주요점검사항

❍ 정전대비 비상시설 점검

- 비상발전기 및 비상분전반 운영요령 숙달 훈련 실시

❍ 침수대비 및 방지시설 점검

- 수방 비상용 엔진양수기 및 수중펌프 가동 훈련 실시

❍ 집수정 및 배수로 준설 상태점검

점검결과

구 분	점검분야	점검결과	관련사진
정전대비 비상시설 점검	비상발전기	정전작동점검 이상없음 비상발전기 수중펌프 가동 이상없음
	비상분전반	비상분전반 으로 배수펌프 가동시 정상가동
침수대비 및 방지시설 점검	엔진양수기	엔진양수기 가동훈련실시(5대) 연결호스 연결 훈련 엔진양수기 1대 가동불량
	수중펌프	분전반 결선 및 가동훈련 연결호스 연결 훈련
집수정 및 배수로 준설 상태점검	집수정	청소상태 점검 결과 양호
	배수로	청소상태 점검결과 시설보수과 통보

향후계획

❍ 가동불량 엔진양수기 고장수리 완료(5/3)

- 소요예산 : ********

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

❍ 여의교지하차도 이동용 발전기 설치완료(5/10)

❍ 풍수해대비 점검결과는 도로시설과에 보고(2018. 5.15.).  끝.