소방특별조사 세부조사표

(래미안 트리베라1차 주민공동시설)

검사일시 : 2018.5.14. 15:30 ~ 16:30

1. 조사대상

대 상 명	래미안트리베라 1차아파트 119동 주민공동시설(입주자대표실)			전화번호	***********
소 재 지	강북구 삼양로19길 25	대표자	이행숙	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근콘크리트조(즙) 20/3층 연면적7,916㎡ 중 지하1층 130㎡			소방안전관리자	강영준

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 설치 소방시설 관리상태 확인 - 피난통로 등 장애요인 확인 등	자동화재탐지설비 옥내소화전 등 소방시설 정상작동됨 통로상 장애물적치 행위 발견없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 위험물 등 취사 등 불을 사용하는 시설 확인	투표실에는 사용없음
③위험물 제조소등 안전관리에 관한 사항	취급하지않음	해당없음
④ 소방시설 (필요 시)	투표소 설지되어 있지않음 투표전일 설치예정	- 투표소가 설치되어 있지 않아 추가 필요사항 확인 않됨 - 투표소내 소화기 비치토록 권고함
⑤ 피난시설(필요 시)	- 피난시설 등 확인	비상구 및 피난시설 적정함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기적으로 수검 받음

결재	★담당자		3팀장		119안전센터장
	류제승		代최명호		05/14 이상순
협조