소방특별조사 세부조사표

(수유1동 주민센터 민원실)

검사일시 : 2018.5.14.  15:30 ～ 16:30

1. 조사대상

대 상 명	수유1동 주민센터 민원실(1층)			전화번호	************
소 재 지	강북구 삼양로299	대표자	이만희	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 철근콘크리트조(즙) 5/1층 연면적2,375.58㎡중 지상1층 민원실58㎡			소방안전관리자	장태식

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 설치 소방시설 관리상태 확인 - 피난통로 등 장애요인 확인 등	자동화재탐지설비 옥내소화 전 등 소방시설 정상작동됨 장애물 적치여부 발견치 못함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 위험물 등 취사 등 불을 사용하는 시설 확인	취사 사용하는 부분 없음
③위험물 제조소등 안전관리에 관한 사항	취급하지않음	해당없음
④ 소방시설 (필요 시)	투표소는 전일 설치 예정임	- 투표소 내 소화기 추가 비치 토록 권고함
⑤ 피난시설(필요 시)	- 피난시설 등 확인	1층 피난층으로 신속한 피난 가능함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기적으로 수검 받음

결재	★담당자		3팀장		119안전센터장
	류제승		代최명호		05/14 이상순
협조