소방특별조사 세부조사표(한빛맹학교 지하주차장)

검사일시 : 2018.5.14. 16:00 ～ 16:30

1. 조사대상

대 상 명	한빛맹학교 지하주차장			전화번호	***********
소 재 지	강북구 삼양로73가길 47	대표자	김양수	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트조(즙) 5/2층 연면적3,806.07㎡중 지하2층 주차장330㎡			소방안전관리자	김성배

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 설치 소방시설 관리상태 - 피난상 장애요인	- 자동화재탐지설비, 스프링설비 소방시설 설치 관리됨 - 피난통로 장애물 적치 행위 발견치 못함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 위험물 등 취사 등 불을 사용하는 시설 확인	지하1층 경로식당 취사장에서 취사를 하고있으나 투표일에는 사용없음
③위험물 제조소등 안전관리에 관한 사항	취급하지않음	해당없음
④ 소방시설 (필요 시)	투표소 설지되어 있지않음 투표전일 설치예정	- 투표소내 소화기 추가 비치 권고함
⑤ 피난시설(필요 시)	- 피난시설 등 확인	비상구 등 피난시설 적정 관리토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기적으로 수검 받음

결재	★담당자		3팀장		119안전센터장
	류제승		代최명호		05/14 이상순
협조