<양식3>

습식탈황 액상촉매 구매계약 심사요청 (18-3)

부분공개(6)

시 행	운영과-761
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		운영과장	난지물재생센터소장			결재
홍징의		이태호	05/14 정흥순
협 조
	주무관				김지응

건 명	습식탈황 액상촉매 구매(18-3)	요청기관	난지물재생센터
산출금액	금49,000,000정(금사천구백만원정)
구 매 예정일자	2018년 05월
계약방법	전자공개 수의계약
수의계약시 계약대상 업 체	․ 상 호 : 대표자 : ․ 주 소 : ․ 전화번호 :
기 타
○ 용도 : 소화가스 황화수소 제거용(액상) ○ 비중: 1.1 이상 ○ 점도(cP): 500 이하 ○ pH: 9.8 ~ 10.5 ○ 고형분 함량(%): 12.0wt% 이상
◦ 첨부 서류 1. 산출기초조사서 1부 2. 습식탈황 액상촉매구매 지침서 1부 3. 견적서 3부.

	서울특별시난지물재생센터소장

물품구매 산출기초 조사서

◦ 건  명 : 습식탈황 액상촉매 구매 (18-3)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				지앤이 테크	주 원		최저단가	금 액
습식탈황 액상촉매	-비중: 1.1 이상 -점도(cP):500 이하 -pH: 9.8 ~ 10.5 -고형분함량(%): 12.0wt% 이상	톤	70	700,000	720,000		700,000	49,000,000
			이	하	여	백
공 급 가 액								49,000,000
부가세								포함
합 계								49,000,000

작성자 : 공업6급    홍 징 의   (인)

확인자 : 운영과장   이 태 호   (인)