위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 전자민원 협조부서 회신] 임대인의 열쇠 요구(피난계단 등의 여부)

[협조답변]

1. 안녕하세요. ****께서 우리시 홈페이지에 접수하신 민원내용중 "층수가 4층인 건축물의 직통계단이 피난계단 또는 특별피난계단에 해당되는지의 여부"에 대한 건축법령과 관련한 문의사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

2.「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조)에서「건축법 시행령」제35조(피난계단의 설치)제1항의 규정에 의하여 건축물의 5층이상 또는 지하2층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(지하 1층인 건축물의 경우에는 5층 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결된 지하 1층의 계단을 포함한다)은 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다.고 규정되어 있음을 알려드립니다.

3. 위 답변 및 건축법령과 관련하여 추가로 궁금하신 내용이 있으시면 우리시 건축기획과(조미리 주무관 ☎02-2133-7101)로 연락주시면 성심껏 안내해드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관							조미리			건축정책팀장					代이기택					건축기획과장					05/14 박경서
협조자
시행			건축기획과-9744									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110, 건축기획과															/
전화		02-2133-7101						/전송			02-2133-0750					/	cmr2147@seoul.go.kr												/	부분공개(6)