문서번호	도로시설과-5478
결재일자	2018.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
곽정아		김호성	05/15 이철
협조
	주무관		배광희

- 2018년 풍수해대비 -

지하차도 배수시설 점검결과 보고

2018. 5.

안전총괄본부

(도로시설과)

- 2018년 풍수해대비 -

지하차도 배수시설 점검결과 보고

2018년도 풍수해대비 지하차도 배수시설에 대해 외부전문가 합동점검을 실시하고 이에 따른 지적사항 조치결과를 보고함.

Ⅰ		시설현황

□ 도로시설물 : 총 71개소(강제배수시설이 있는 곳)

(단위 : 개소)

계	지하차도	언더패스	철교하부	터널
71	62 (가락지하차도 등)	6 (월계1교 등)	2 (이문철교 상·하행)	1 (위례터널)

※ 배수관련 설비 : 총 1,163대

(단위 : 대)

계	배수펌프	CCTV	원격감시설비	비상발전기	변압기	UPS	배전반
1,163	255	405	71	55	24	18	335

Ⅱ		점검개요

□ 기 간 : 2018.2.1 ~ 4.30

□ 대 상 : 지하차도 등 강제배수 도로시설물 71개소

□ 방 법 : 외부전문가 + 사업소·공단 직원 합동점검 실시

□ 점검자 : 총 259명(외부전문가 163명, 자체인력 96명)

○ 외부전문가 : 한국전기안전공사 도원기 과장 외 163명

○ 자체인력 : 사업소 및 공단 담당직원 96명

□ 점검내용

○ 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

○ 원격 감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

○ 비상발전기의 연료충전 상태, 냉각수․윤활유 누유 여부

○ 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 등

Ⅲ		지적사항 및 조치결과

□ 지적사항 : 총 40건(동부 8, 서부 3, 남부 4, 북부 8, 강서 13, 공단 4)

□ 조치결과

****	***	**	****	*****	**** ****	******** *****	****
*		**	**	**	*	*
**	***	*	**************	*	*	*	***********
	***	*	**************	*	*	*	*
	***	*	*********** ******	*	****************	*	******************
	***	*	*	*	*************	*	***********
	***	*	*	******************	*	*	***********
	***	*	*	***************	*	********** ******	***********
**	***	*	*	********************	*	*	***********
	***	*	*	********************	*	*	***********
	***	*	*	********************	*	*	***********
**	***	*	**************	*	*	*	************
	***	*	*****************	*	*	*	*********** ****
	***	*	***********************	*	*	*	***********
	***	*	*******************	*	*	*	***********

****	***	**	****	*****	**** ****	******** *****	****
**	***	*	*	********************	*	*	***********
	***	*	*****************	******************	*	*	*****************
	***	*	***********	***********************	*	*	*****************
	***	*	*************	***************	*	*	***********
	***	*	*****************	*	*	*	***********
**	**** ***	*	*************	*	*	*	***********
	***	*	******************	***************	*	*	***********
	***	*	*************	***********	*	*	***********
	***	*	**************	***********	*	*	***********
	***	*	*	***********	*	*	***********
	***	*	*	***********	*	*	***********
	***	*	*	***********	*	*	***********
	***	*	*	***********	*	*	***********
	***	*	*	***********	*	*	***********
	***	*	*	***********	*	*	***********
**	***	*	*****************	*****************************	*	*	******************
	***	*	*	*******************	*	*	***********
	***	*	*	***************	*	*	***********

□ 향후일정

○ ‘18.5.16~25 : 조치결과 확인점검(사업소별 1개소, 도로시설과)

붙임 : 사업소별 배수시설 점검 및 조치결과 1부.  끝.