투·개표소 안전점검표[신도림동제6투표구]

검사일시 : 2018.05.14.

1. 조사대상

******	*********			****	************
*****	*************	***	*** ***	*****	******
****	************************ ******************			**** ***	*****

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방시설 사용상 장애여부	- 관계자에게 소방시설 사용상 장애 발생하지 않도록 지도함
②이용객에 대한 비상시 대피요령 안내여부	- 비상시 이용객에 대한 대피요령 안내 철저도록 지도함
③비상구 폐쇄 및 장애물 설치 여부	- 피난상 장애요인 발생하지 않도록 지도함
④ 유도등 식별장애 확인	- 유도등 적정여부 확인함
⑤ 노후소화기 사용여부	- 노후소화기 교체・폐기 안내함

2. 기본 조사사항

3. 기타사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 상시 정상상태로 유지토록 지도함
가스 분야	가스시설 안전관리 상태	- 상시 정상상태로 유지토록 지도함
기타 분야	- 화재발생시 신고요령 교육함

비고)전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

4. 소방안전교육 인원 : 2명

결재	담당자		3팀장		센터장
	박수황		백동률		05/15 김양진
협조